# CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

# DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE

VASLUI

Editie revizuita 2015

# CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

# DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE

TITLUL I – scopul Şi aria	4

Articolul 1 - Scopul	4

Articolul 2 - Definiţii	4

Articolul 3 – Aria delegarii	4

Articolul 4 – Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate	4

TITLUL II – FURNIZAREA serviciul	5

Articolul 5 - Definiţia reţelelor de canalizare	5

Articolul 6 – Reamplasarea reţelei	5

Articolul 7 - Protecţia instalaţiilor de canalizare	5

Articolul 8 - Racordurile	6

Articolul 9 – Instalaţiile Interioare	6

Articolul 10 – Inspectarea Instalaţiilor Interioare	7

Articolul 11 – Canalele aflate sub drumurile publice	7

TITLUL III – TARIFUL	7

Articolul 12 - Reguli	7

TITLUl IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR	7

Articolul 13 – Standardele de Furnizare a Serviciilor	7

Articolul 14 – Întreruperile Serviciului	8

Articolul 15 – Termenele Serviciului	8

Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de Delegare şi privesc obligaţiile si responsabilităţile delegatarului şi Operatorului în legătură cu serviciile publice de canalizare din Aglomeraţiile Urbane /Rurale Asociate din judetul Vaslui

_________________________________________

Acest document va fi aplicat în coroborare cu

- Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare

- Dispoziţiile Speciale – Partea Comună

- Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare

Termenii utilizaţi în aceste Dispoziţiile Speciale sunt definiţi în cadrul Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.

# TITLUL I – scopul Şi aria

### Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziţii Speciale Condiţii – Partea de Canalizare prevăd condiţiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce priveşte Serviciile de colectare, transport şi tratare a Apelor Uzate.

### Articolul 2 - Definiţii

„Racord” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale prezentului Contract de Delegare.

„Ape Uzate” înseamnă  :

- „Ape Uzate Menajere” înseamnă apele rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care provin cu precădere din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;

- „Ape Uzate Provenite din Activităţile Economice” înseamnă toate deversările de ape folosite în activităţile economico-industriale sau corespunzătoare unei alte utilizări a apei decât cea menajeră.

- „Ape Meteorice” înseamnă apele ce provin din precipitaţii atmosferice; sunt considerate ape meteorice şi apele ce provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a grădinilor şi curţilor imobilelor.

### Articolul 3 – Aria delegarii

Aria delegarii este definită în articolul 6 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare şi descrisă în articolul 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

Autoritatea Deleganta este obligata sa puna la dispozitia Operatorului toate informatiile necesare si documentatia de care dispune referitor la Aria delegarii care este definita si descrisa in prezentul Contract.

La predarea- primirea mijloacelor fixe concesionate, Operatorul va primi si documentatia tehnica , referitoare la Aria delegarii si Zonelor Urbane  expres indicate in anexa 1 la Dispozitiile Speciale-Partea Comuna, ce consta in harti, schite cadastrale si planuri, cu obligatia de a le reactualiza, ulterior, cu modificarile survenite.

### Articolul 4 – Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate

  - Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate desemnează limita reţelei de canalizare a Zonei Urbane şi, prin extensie, toate suprafeţele incluse între aceste limite. Aceasta se va întinde până la o distanţă de cel mult 25 (douazecisicinci) de metri calculată în orice direcţie de la orice punct aflat pe reţeaua(lele) de transport al apei uzate.

  - Această limită este definită în contractul dintre Operator şi Autoritatea deleganta.

  - Perimetrele de Colectare a Apelor Uzate sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea Deleganta, in concondanta cu dezvoltarea noilor zone urbane şi industriale şi pentru a permite Operatorului să îşi atingă obiectivele Serviciului.

# TITLUL II – FURNIZAREA serviciul

### Articolul 5 - Definiţia reţelelor de canalizare

5.1	Sistemul public de canalizare cuprinde ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regulă următoarele componente:

a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

b) reţele de canalizare;

c) staţii de pompare a apelor uzate;

d) staţii de epurare;

e) colectoare de evacuare spre emisar;

f) guri de vărsare în emisar;

g) depozite de nămol deshidratat.

5.2	Reţeaua publică de canalizare este definită în art. 1 din Dispoziţiile Generale ale prezentului Contract de Delegare.

5.3	Infiltraţii /Scurgeri

Operatorul, ca o parte a planului său de investiţii si dezvoltare, va identifica şi va finanţa un program pentru reducerea infiltraţiilor şi/sau scurgerilor din orice sistem de colectare si transport, inclusiv orice echipament necesar atingerii acestui scop, atunci când fie una, fie ambele probleme sunt identificate ca atare de Autoritatea Deleganta. Echipamentul de specialitate poate fi considerat ca resursă principală. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanţei Operatorului pe durata Contractului de Delegare.Autoritatea Deleganta va sprijini Operatorul si in masurile ce urmeaza a fi luate la depistarea racordurilor ilegale, precum si in masurile ce se vor lua impotriva distrugerii sau deteriorarii acestor racorduri.

### Articolul 6 – Reamplasarea reţelei

6.1	Reamplasările reţelelor de canalizare necesare atingerii unei cerinţe legate de Serviciu din partea unei administraţii sau comunităţi sunt executate de operator pe cheltuiala solicitantului.

6.2	Reamplasările reţelelor de canalizare necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte şi executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

6.3.	În situaţia în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o reţea, Autoritatea Deleganta va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei reţele.

### Articolul 7 - Protecţia instalaţiilor de canalizare

7.1	Operatorul va primi  toata documentatia tehnica, proiecte, carti tehnice,  informaţii despre reţelele de canalizare şi lucrărilor aferente, prevăzute în articolul 5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comuna, la momentul preluarii si le va actualiza anual incepand cu finele anului al doilea de la data semnarii prezentului contract, cu modificarile ce intervin dupa Data Intrarii in Vigoare a prezentului Contract.

7.2	Instalaţiile de colectare a Apelor Uzate şi de tratare sunt bunuri publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile şi protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură,cu exceptia celor provocate de forta majora.

7.3	Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenţionează să execute lucrări de excavaţie sau alte lucrări în proximitatea unei reţele de canalizare, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecţia reţelelor de telecomunicaţii, de electricitate şi apă. Acesta trebuie să obţină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecţie rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective si achitate in prelabil in baza unui deviz estimativ de lucrari,urmand ca dupa finalizarea lucrarii sa se efectueze calculul definitiv.

7.4	Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepţia controlorilor din partea Autoritatii Delegante însoţiţi de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor şi şantierelor aferente sau asociate Serviciul de canalizare, să lase în interior animale, să folosească sau să deterioreze instalaţiile sau să arunce gunoaie în preajmă.

7.5	Orice daună adusă acestor instalaţii sau lucrări, în general orice prejudiciu sau tentativă de a aduce atingere integrităţii lor materiale sau funcţionalităţii lor se pedepseşte conform legislatiei in vigoare.

7.6	Împreună cu Autoritatea Deleganta, Operatorul va stabili, după necesităţi, perimetre de protecţie împrejurul acestor lucrări care fac parte din procesul de transport, tratare si  deversare a apei uzate, pentru cele ce nu au fost executate, iar pentru cele ce au fost executate si evidentiate in documente tehnice specifice, Autoritatea Deleganta are obligatia de a preda aceste documente Operatorului.

### Articolul 8 - Racordurile

8.1	Un Racord deserveşte unul sau mai multi Utilizatori. Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou- înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

8.2	Racordurile sunt montate de Operator. Costurile montării sunt suportate de solicitant, conform devizelor ce se fac avand la baza preţurile definite în anexa 2 de mai jos. Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor. Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Racord datorită creşterii nevoilor cad în sarcina Utilizatorului.

8.3	Racordurile fac parte din bunurile încredinţate Operatorului de către Autoritatea deleganta. Toate Racordurile sunt întreţinute, reparate şi mutate pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, reparaţiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenţionate.

8.4   În interiorul Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa toate Lucrările de Extindere necesare pentru noile Racorduri. Aceste lucrări care nu sunt cuprinse în investiţiile contractuale sunt plătite din surse identificate cu acordul Autoritatii delegante. Ele vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea şi cu care s-a încheiat un contract, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului.

8.5  	În afara Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Racorduri; acestea  vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului.

### Articolul 9 – Instalaţiile Interioare

9.1	Instalaţiile Interioare, care prin definiţie sunt situate în amonte faţă de Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator, nu fac parte din reţelele publice de canalizare. Ele sunt realizate, exploatate şi întreţinute pe cheltuiala şi prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor şi normelor tehnice aplicabile. Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcţionarea serviciului public, să se prevină orice posibilă contaminare a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare.

9.2	Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de salubrizare la faţa locului, prin instalarea unui rezervor, fără respectarea condiţiilor tehnice specifice stabilite de Operator şi fără obţinerea autorizaţiei din partea Autoritatii delegante în forma cerută de lege. Demararea acestui tip de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui contract operaţional special între Utilizator şi Operator.

9.3	Operatorul este îndreptăţit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele şi normativele în vigoare cu privire la constructia de canalizari interioare si intretinerea acestora.

9.4	Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu care şi-au realizat branşamente proprii de apă se face la instalaţiile interioare comune de canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul să restricţioneze exercitarea folosinţei de către ceilalţi coproprietari a instalaţiilor comune de canalizare.

### Articolul 10 – Inspectarea Instalaţiilor Interioare

10.1	Apele Uzate sunt colectate de la Utilizatori numai dacă aceştia respectă standardele stabilite de contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului. Operatorul poate colecta Apele Uzate numai după inspectarea acestor instalaţii interioare de către un organ având aprobarea specială a Autoritatii delegante sau, în lipsa acestuia, de către Operator sub controlul Autoritatii delegante .

10.2	Operatorul nu răspunde pentru deficienţele Instalaţiilor Interioare care nu au fost executate de  Operator.

### Articolul 11 – Canalele aflate sub drumurile publice

Operatorul va asigura ca drumurile şi pavajul să fie refăcute şi readuse la o stare acceptabilă în acele locuri unde au fost săpate şanţuri, urmare a executarii unur lucrari de intretinere, reparatii sau investitii, executate sau comandate de Operator.

# TITLUL III – TARIFUL

### Articolul 12 - Reguli

12.1	  La Data Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica preţul indicat în anexa 11 la contractul de delegare, cu posibilitatea modificării şi/sau ajustării sale, astfel cum se prevede in reglementarile legale in vigoare.

12.2   Modificările/ajustările preţului se efectuează conform articolului 25 din Dispoziţiile Speciale –  Partea Comună si reglementarilor legale in vigoare.

12.3  Facturarea Utilizatorilor se face conform reglementarilor legale in vigoare si a Contractului de furnizare a Serviciului.

# TITLul IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR

### Articolul 13 – Standardele de Furnizare a Serviciilor

13.1 Autoritatea Deleganta, in calitatea sa conferita de lege, de principal responsabil al patrimoniului public, deci al tuturor Mijloacelor Fixe aflate in proprietate publica, va intocmi un regulament in conformitate cu prevederile legale in materie, privind executarea lucrarilor de investitii pentru modernizare, reabilitare, inlocuire, extindere si dezvoltare efectuata asupra mijloacelor fixe in proprietate publica, documentele ce trebuiesc intocmite si atributiile fiecarei parti in acest caz. Acest regulament urmeaza sa fie inaintat si Operatorului care il va respecta intocmai atunci cand acesta va avea calitatea de finantator, executant sau autoritate contractanta.

13.2	Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autoritatii Delegante sau de terţi autorizaţi. Eventualele observatii ale acestora vor fi inscrise intr-un  proces verbal de constatare care va cuprinde si punctele de vedere ale fiecarei parti.

13.3.	Autoritatea Deleganta este obligata să facă toate demersurile în scopul încheierii unui contract între Operator şi Administraţia Drumurilor Publice privind colectarea apei pluviale. In situatia in care, acestea apartin de primarii, Autoritatea Deleganta se obliga sa faca toate demersurile necesare astfel incat acest contract sa se incheie in termen de 60 de zile de la Data Intarrii in Vigoare a prezentului Contract.

### Articolul 14 – Întreruperile Serviciului

14.1	La sfarsitul Perioadei de Tranzitie sau in termen de 24 (douăzeci şi patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, daca conditiile tehnico- operationale permit acest lucru, Autoritatea Deleganta şi Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementaţi de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind inadecvat şi sancţiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice şi sancţiunile vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la prezentul contract. Acestea vor avea un regim tranzitoriu dupa finalizarea programului de investitii.

14.2	În raportul său anual, Operatorul va arăta statistica întreruperilor Serviciului precum si cauzele care le-au determinat.

14.3	Operatorul va pune la dispoziţia Autoritatii delegante documentele cerute referitoare la depăşirea debitelor de Apă Uzată si justificarile aferente.

### Articolul 15 – Termenele Serviciului

15.1	Operatorul se obligă să respecte termenele de furnizare a Serviciului către  Utilizatori, fixate în anexa 4 de mai jos, cu respectarea aplicării articolului 42.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, a reglementarilor legale si contractuale.

15.2	Pentru orice Racord executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită a sa, Operatorul va acorda Utilizatorului o reducere de 5% (cinci la sută) din valoarea Racordului, in cazul in care Racordul este instalat intr-un termen ce depaseste standardul, dar mai scurt decat dublul termenului garantat, si de 10%(zece la suta) din valoarea racordului daca termenul depaseste dublul termenului limita garantat.

15.3	Raportul  anual al Operatorul va cuprinde statisticile privitoare la termenele de furnizare a Serviciului faţă de Utilizatori, plângerile şi reducerile acordate din pricina întârzierilor la racordare.

Încheiat la ................................în ……………. exemplare originale.

| ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APC VASLUI , Presedinte- Buzatu Dumitru Semnatura Stampila | OPERATOR, AQUAVAS SA VASLUI Director general, Ing. Barbu Neculai Director Economic, Ec. Tibulca Dumitru |
| --- | --- |
| Avizat CJ Vaslui, Presedinte- Buzatu Dumitru, | Oficiul Juridic, |

Jr. Prisacaru Mihaela